附件2

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁场刺激仪 | 1 | 一体化液态冷却设计的单脉冲、重复脉冲等多脉冲刺激，有两台独立的刺激主机可同时安装2个刺激线圈，两个线圈可以分别进行单刺激线圈独立刺激，也可以进行双刺激线圈联合刺激。 |
| 2 | 精准导航经颅磁系统 | 1 | 基于精神影像大数据库基础影像技术，对经颅磁治疗靶点的精准定位导航。具有3D定位导航功能，深度摄像头光学定位导航技术，基于人工智能的脑影像分割和三维变形场配准算法，实现靶区标记的精准与个体化。 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 设备用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后，脊髓病变引起的肢体功能障碍和外围非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿 |
| 4 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 1 | 设备用于神经源性膀胱造成的逼尿肌乏力，神经损伤等引起的排尿障碍。 |
| 5 | 全自动分包机（摆药机） | 1 | 设备可连接HIS系统，根据医嘱自动按照服药频次时间点以及医嘱要求进行自动分包，并能够在药袋上打印患者信息、病区、病床号、服用时间等信息。可容纳≥300种药品，特殊药盒≥6个，机内所有药盒均为智能，具有药样独立储藏层和药品信息等。一次性可处理≥60个条医嘱，具有药袋自动调节功能，可调节尺寸≥4种。 |
| 6 | 医用事件相关电位仪 | 1 | 设备灵巧便携，满足门诊、住院部、床旁等多场景灵活应用的需要，对精神分裂症的脑功能进行实时评估及药效评估设备检测的ERP指标有P50、MMN、P300，可根据临床检查需要进行单项检查，或联合多项检查。 |
| 7 | 心电图机 | 1 | 同步采集12导联信号，多模式显示与打印，自动分析与辅助诊断，长时程记录，识别起搏器检测信号，数据传输与存储（支持USB/蓝牙/Wi-Fi传输，连接医院信息系统，实现电子化存档），可以移动至病区床旁检查 |
| 8 | 睡眠呼吸检测仪 | 1 | 该产品用于对患者睡眠过程中的脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、腿动、鼾声等生理参数的监测。可通过睡眠分期、检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、下肢体动分析，用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。 |